| SIMBOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BOMBA | BOMBA SUBMERSA | VÁLVULA | VÁLVULA DE CONTROLE | POÇO | TANQUE | M COMPORTA | SENSOR ULTRA-SÔNICO | VRP |

Etapa::

PROJETO EXECUTIVO

Folha:

000

Formato:

A2

Unidade Projetada:

PCPM - CENÁRIO A

Título:

DIAGRAMA DE PROCESSO E INSTRUMENTAÇÃO

Obra:

PLANO DIRETOR DE AUTOMAÇÃO

| MODIFICADORES VARIÁVEL |  | A | AH | AHH | AL | ALL | C | CI | E | G | I | Q | R | S | SH | SHH | SL | SLL | T | TI | Y | V | VC | Z |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALARME | ALARME ALTO | ALARME MUITO ALTO | ALARME BAIXO | ALARME MUITO BAIXO | CONTROLADOR | CONTROLADOR C/ INDICAÇÃO | ELEMENTO SENSOR | VISOR | INDICAÇÃO | TOTALIZADOR | REGISTRADOR | INTERRUPTOR | INTERRUPTOR ALTO | INTERRUPTOR MUITO ALTO | INTERRUPTOR BAIXO | INTERRUPTOR MUITO BAIXO | TRANSMISSOR | TRANSMISSOR C/ INDICAÇÃO | AUXILIAR | VÁLVULA | VÁLVULA DE CONTROLE | ELEMENTO CONTROLE FINAL |
| A | ANÁLISE | AA | AAH | AAHH | AAL | AALL | AC | ACI | AE |  | AI |  | AR | AS | ASH | ASHH | ASL | ASLL | AT | ATI | AY | AV | AVC | AZ |
| B | QUEIMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C | ESCOLHA DO USUÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D | ESCOLHA DO USUÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E | TENSÃO ELÉTRICA | EA | EAH | EAHH | EAL | EALL | EC | ECI | EE |  | AI |  | ER | ES | ESH | ESHH | ESL | ESLL | ET | ETI | EY |  |  | EZ |
| F | VAZÃO | FA | FAH | FAHH | FAL | FALL | FC | FCI | FE | FG | FI | FQ | FR | FS | FSH | FSHH | FSL | FSLL | FT | FTI | FY | FV | FVC |  |
| FF | RAZÃO DE VAZÃO | FFA | FFAH | FFAHH | FFAL | FFALL | FFC | FFCI |  |  | FFI |  | FFR | FFS | FFSH | FFSHH | FFSL | FFSLL |  |  | FFY |  | FFVC |  |
| G | ESCOLHA DO USUÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H | MANUAL | HA |  |  |  |  | HC | HCI |  |  |  |  |  | HS |  |  |  |  |  |  |  | HV | HVC |  |
| I | CORRENTE | IA | IAH | IAHH | IAL | IALL | IC | ICI | IE |  | II |  | IR | IS | ISH | ISHH | ISL | ISLL | IT | ITI | IY |  |  | IZ |
| J | POTÊNCIA | JA | JAH | JAHH | JAL | JALL | JC | JCI | JE |  | JI | JQ | JR | JS | JSH | JSHH | JSL | JSLL | JT | JTI | JY |  |  | JZ |
| K | TEMPO | KA |  |  |  |  |  |  |  |  | KI |  |  | KS |  |  |  |  |  |  | KY |  |  |  |
| L | NÍVEL | LA | LAH | LAHH | LAL | LALL | LC | LCI | LE | LG | LI |  | LR | LS | LSH | LSHH | LSL | LSLL | LT | LTI | LY | LV | LVC |  |
| M | ESCOLHA DO USUÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | ESCOLHA DO USUÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| O | ESCOLHA DO USUÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P | PRESSÃO | PA | PAH | PAHH | PAL | PALL | PC | PCI | PE | PG | PI | PQ | PR | PS | PSH | PSHH | PSL | PSLL | PT | PTI | PY | PV | PVC |  |
| PD | PRESSÃO DIFERENCIAL | PPA | PPAH | PPAHH | PPAL | PPALL | PPC | PPCI | PPE | PPG | PPI | PPQ | PPR | PPS | PPSH | PPSHH | PPSL | PPSLL | PPT | PPTI | PPY | PPV | PPVC |  |
| Q | QUANTIDADE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QQ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R | RADIAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | VELOCIDADE / FREQUÊNCIA | SA | SAH | SAHH | SAL | SALL | SC | SCI | SE |  | SI |  | SR | SS | SSH | SSHH | SSL | SSLL | ST | STI | SY |  | SVC | SZ |
| T | TEMPERATURA | TA | TAH | TAHH | TAL | TALL | TC | TCI | TE |  | TI |  | TR | TS | TSH | TSHH | TSL | TSLL | TT | TTI | TY | TV | TVC | TZ |
| U | MULTI VARIÁVEL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V | VIBRAÇÃO | VA | VAH | VAHH |  |  |  |  | VE |  | VI |  | VR | VS | VSH | VSHH |  |  | VT | VTI | VY |  |  |  |
| W | PESO | WA | WAH | WAHH | WAL | WALL | WC | WCI | WE |  | WI | WQ | WR | WS | WSH | WSHH | WSL | WSLL | WT | WTI | WY | WV | WVC | WZ |
| X | NÃO CLASSIFICADO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Y | EVENTO | YA |  |  |  |  |  |  |  |  | YI |  | YR | YS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Z | POSIÇÃO | ZA | ZAC=ABERTO |  | ZAC=FECHADO |  | ZC | ZCI | ZE | ZG | ZI |  | ZR | ZS | ZAO=ABERTO |  | ZAO=FECHADO |  | ZT | ZTI | ZY | ZV | ZVC | ZZ |

| TIPO | LOCALIZAÇÃO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MONTADO EM CAMPO | ATRÁS DO PAINEL DE CONTROLE | MONTADO NO PAINEL PRINCIPAL DE CONTROLE | MONTADO NO PAINEL LOCAL OU DO EQUIPAMENTO |
| INSTRUMENTOS DISCRETOS |  |  |  |  |
| INSTRUMENTOS COMPARTILHADOS |  |  |  |  |
| INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA |  |  |  |  |
| COMPUTADOR E SOFTWARES |  |  |  |  |

| LIGAÇÕES |  |  |
| --- | --- | --- |
| SINAL DE SOFTWARE | SINAL ELÉTRICO | SINAL SEM FIO |
| ÁGUA BRUTA | ÁGUA TRATADA | ESGOTO |

Esc.:

-

Rev.:

00

PI 101

FI 102

100

GTW-4G

AI

PT 101

FIT 102

Etapa::

PROJETO EXECUTIVO

Folha:

001

Formato:

A2

Unidade Projetada:

PCPM - CENÁRIO A

Título:

DIAGRAMA DE PROCESSO E INSTRUMENTAÇÃO

Obra:

PLANO DIRETOR DE AUTOMAÇÃO

Rev:

00

Esc:

--