MEMORIAL DESCRITIVO OPERACIONAL

MACROMEDIDOR

XX DE XXXXXXXX DE XXXX

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3

2	DESCRIÇÃO GERAL	3

2.1	APLICAÇÃO	3

3	CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE	3

4	INSTRUMENTAÇÃO	3

4.1	DIAGRAMA DE INSTRUMENTAÇÃO	4

5	COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO	4

5.1	COMUNICAÇÃO	4

5.2	MONITORAMENTO	5

6	SEGURANÇA OPERACIONAL	5

6.1	ALARMES E FALHAS	5

7	CONSIDERAÇÕES FINAIS	5

# INTRODUÇÃO

O presente documento aborda os requisitos de especificação, funcionamento, monitoramento e comunicação padrão da aplicação denominada Ponto Crítico de Pressão com Macromedidor (PCPM). As especificações deste documento descrevem as funcionalidades do cenário A.

# DESCRIÇÃO GERAL

Define-se como PCPM o equipamento composto por um painel elétrico, um instrumento de medição de pressão e um macromedidor.

## APLICAÇÃO

Nesse cenário, não há equipamentos adicionais além do sensor de pressão e de um macromedidor, sendo possível apenas a leitura remota desses valores via supervisório. Isso permite o monitoramento contínuo da pressão do sistema e do volume de vazão, sem qualquer controle ou atuação sobre outros dispositivos, como bombas ou válvulas.

# CONFIGURAÇÃO DE HARDWARE

- Remota: ABS CEL X IO – 4G

  - 8 Entradas Digitais (DI)

  - 8 Entradas Analógicas (AI)

- Instrumentação:

  - 1 transmissor de pressão

  - 1 macromedidor

# INSTRUMENTAÇÃO

A descrição a seguir apresenta todos os instrumentos possíveis deste cenário.

| Equipamento | Quantidade |
| --- | --- |
| Transmissor de pressão | 01 geral |
| Macromedidor Modelo XXXXXXX | 01 geral |

Tabela 1 – Instrumentos de campo

## DIAGRAMA DE INSTRUMENTAÇÃO

Em uma aplicação de PCPM, é possível configurar uma solução com apenas um transmissor de pressão e um macromedidor.

Figura 1 – Diagrama de instrumentação PCPM

# COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO

A comunicação e o monitoramento são elementos essenciais para garantir a supervisão remota das operações.

## COMUNICAÇÃO

A comunicação entre o Lite SCADA (sistema supervisório) e o CLP pode ser realizada somente via 4G.

Figura 2 – Topologia de rede

## MONITORAMENTO

A supervisão remota é realizada através do LiteSCADA, onde é possível monitorar principalmente as seguintes informações:

| TAG Supervisório | Descrição |
| --- | --- |
| DP pressao | Transmissor de pressão (mca) |
| DP vazao instantanea | Valor da vazão instantânea (l/s) |
| DP volume acumulado | Valor do volume acumulado (m³) |

Tabela 2 – Variáveis do processo

Para mais informações sobre as variáveis do processo, consulte a lista de Tags.

# SEGURANÇA OPERACIONAL

Este tópico descreve as medidas adotadas para garantir a segurança operacional do sistema, evitando danos aos equipamentos e interrupções nos processos. São apresentadas as condições de alarme, que possibilitam o monitoramento contínuo e a identificação de possíveis falhas ou situações anormais de operação.

## ALARMES E FALHAS

A seguir, são apresentados os alarmes associados à aplicação, cujos valores de atuação variam de acordo com os parâmetros específicos de cada local.

Para mais informações sobre os alarmes e falhas, consulte a lista de Tags.

| TAG Descrição |  |
| --- | --- |
| STS de arrombamento | Alarme painel aberto |

Tabela 3 – Alarmes e falhas

# CONSIDERAÇÕES FINAIS

A instalação dos equipamentos de automação e instrumentação deve obedecer rigorosamente aos requisitos técnicos estabelecidos, considerando as especificações do cenário de aplicação. É imprescindível que todos os critérios mínimos sejam atendidos para garantir a eficiência, segurança e confiabilidade do sistema.

Caso seja necessária alguma modificação que não se enquadre nos requisitos mínimos, será obrigatória a obtenção de uma liberação formal previamente documentada e aprovada.